附件：

南京中医药大学汉中门校区安全稳定和重要工作任务分解表
	项目
	现状和隐患情况
	整改建议
	牵头
责任单位
	配合
协助单位
	责任人
	完成时间

	人员管理
与治安隐患
	本科生临床实习期间，在校时间不定，流动性大；宿舍卫生条件较差，缺乏管理
	建立全天候值班制度
	汉管办
	学工处、各学院
	沙乘风、学工和各学院指定专人负责
	2013.5.31

	
	
	加强宿舍管理
	汉管办
	学工处、学生宿舍物业公司
	学工处指定专人负责
	全年

	
	
	建立应急响应机制
	汉管办
	保卫处
	沙乘风、尚侃
	全年

	
	研究生临床实习期间，在校情况不明朗；
宿舍卫生条件较差，缺乏管理
	确定分管工作负责人
	汉管办
	研究生院
	研究生院指定专人负责
	2013.5.31

	
	
	加强宿舍管理
	汉管办
	学生宿舍物业公司
	学工处指定专人负责与物业管理对接
	全年

	
	
	建立应急响应机制
	汉管办
	学工处
	沙乘风、尚侃
	全年

	
	女生宿舍管理松懈，有民工偷窥、闯入现象；男生进入女生住地管理不严
	加强宿舍管理和女生安全教育
	汉管办
	学工处、各学院
	学工和各学院指定专人负责
	全年

	
	
	加强治安防范和管控、加高围墙
	汉管办
	保卫处
	沙乘风、尚侃
	2013.5.31

	
	成教学生集中授课期间人员复杂，难以管理
	加强各相关部门信息的沟通协调
	汉管办
	继教院
	继教院指定专人负责
	全年

	
	
	建立重大活动事前通报制度
	汉管办
	继教院
	继教院指定专人负责
	全年

	
	国教学生信息交流缺少；
学生在校园内违章停车较多
	加强各相关部门信息的沟通协调
	汉管办
	国教院
	国教院指定专人负责
	全年

	
	
	教育管理学生遵守校园交通规范
	
	
	
	


	
	工程建设民工聘用单位多，管理各自为政，宽严不一，与学生混杂一个园区，易产生冲突，引起治安事件
	严格加强各单位的民工管理 
	汉管办
	保卫处
	沙乘风、尚侃
	全年

	
	
	施工单位民工的相对集中化管理
	汉管办
	产业园公司
	龚向虎
	全年

	
	
	加强治安防范和管控
	汉管办
	保卫处
	尚侃
	全年

	
	18号楼、20号楼、金杏楼内有非法在校园居住人员，缺乏住宿条件，水电私接乱拉，盗用学校资源；人员复杂，安全和治安隐患较多
	18号楼、20号楼非法住家人员由后勤处牵头负责清理
	汉管办
	后勤处
	后勤处指定专人负责
	8月底前完成

	
	
	金杏楼非法住家人员由汉管办负责牵头清理
	汉管办
	无
	汉管办指定专人负责
	6月底前完成

	基础设施
和工程管理
	汉中门健康城一期工程消防报审
	产业园公司尽快报消防窗口
	汉管办
	产业园公司
	龚向虎
	6月底完成

	
	八号楼室内消防栓给水系统无消防水池；火灾自动报警系统瘫痪
	结合上级公安主管部门的整改意见，督促江苏省中医院，在装修改造汉中门校区八号楼时恢复自动报警系统。整改期间督促江苏省中医院采取必要措施，确保消防安全。
	汉管办
	一临
	一临指定专人负责，汉管办沙乘风
	9月底前完成

	
	19号楼一、二、三层多处室内消火栓无水（含健康城）、无玻璃、无配套设施，安全出口标识牌损坏。顶部铝塑板脱落，严重威胁行人安全。
	已安排人员修理，目前正在维修消火栓水管。顶部铝塑板脱落维修事项已交由产业园公司连同屋面防水一起招标施工。
	汉管办
	产业园公司
	龚向虎、沙乘风
	9月底前完成

	
	7号楼二、四、五层分别有多个室内消火栓无水。
	已安排人员修理，目前正在维修消火栓水管。
	汉管办
	无
	沙乘风
	7月底前完成

	
	10号楼所有室内消火栓都无水
	已安排人员修理，目前正在维修消火栓水管。
	汉管办
	无
	沙乘风
	7月底前完成

	
	4号楼年久失修，有关部门鉴定为危房；室内线路老化严重有较严重的火灾隐患
	确定维修改造方案
	汉管办
	无
	沙乘风
	7月底前完成

	
	
	加强安全检查和加大巡查力度
	汉管办
	保卫处、离退休处
	沙乘风、尚侃、离退休处指定专人负责
	全年

	
	1、5、6、7、10、11、12号楼线路老化严重，有火灾隐患
	加强安全用电教育、加大巡查力度，尽快投入资金改造
	汉管办
	保卫处、学工处、学生宿舍物业公司
	沙乘风、尚侃、学工处指定专人负责并与物业对接
	全年

	
	学生浴室房顶漏水严重，线路老化，设施陈旧，急需要维修，
浴室管理不当，金杏楼无力管理
	确定管理单位，尽快投入资金改造
	汉管办
	无
	沙乘风
	7月底前完成

	管理工作
对接缺漏
	学生食堂管理失当，学生食堂卫生状况堪忧，后场老鼠、蟑螂乱跑，地面污水横流；前场员工无一公示健康证；另外，在禽流感发作期间不停飞进飞出的麻雀更让人担忧。中午学生较多排队现象严重。
	加大巡查、监管力度，管理好一食堂
	汉管办
	后勤
	沙乘风、后勤处指定专人负责
	全年

	
	
	着手安装软门帘，维修电风扇。如有必要，增加开放二食堂
	汉管办
	无
	沙乘风、后勤处指定专人负责
	8月底前完成

	
	校园道路交通混乱，出口不畅，路面年久失修
	加强安全教育、加大巡查、监管力度，投入资金改造交通设施
	汉管办
	保卫处
	沙乘风、尚侃、和谐物业公司
	7月底前完成 

	
	园内车辆管理混乱，交通安全隐患较多
	尽快试行收费停车，安装高清监控探头
	汉管办
	保卫处
	沙乘风、尚侃、和谐物业公司
	7月底前完成 

	
	金杏楼管理失当、失范，严重缺乏投入，难以满足留学生住宿及宾馆开业的基本需要
	紧急维修、维护，保证基本开业需求
	汉管办
	无
	吴建龙
	6月底前完成

	
	
	尽快委托健康城公司管理及改造
	汉管办
	产业处、产业园公司
	张世勤、龚向虎
	10底前完成


注：请各有关单位在一个月内尽快明确指定分管汉中门工作的部门领导责任人。及时指定在汉中门工作的人员，各单位指定在汉中门工作的人员原则上实行汉管办和原单位的双重领导，汉管办负责日常工作安排和考核。上述人员如有工作变动，请及时告知汉管办。
1

